## skupna rekapitulacija
MKČN VRANSKO - II.FAZA
A | REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
| ZUNANJA UREDITEV | 0
| GRABLJE, PESKOLOV IN MAŠČOBNIK | 0
| ČISTILNI BLOK 2 | 0
| SKUPAJ - cena brez DDV | 0
B | REKAPITULACIJA ELEKTRO DELA | 0
C | REKAPITULACIJA STROJNA OPREMA | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL
A | GRADBENA DELA | 0
B | ELEKTRO DELA | 0
C | STROJNA OPREMA | 0
| VSA DELA SKUPAJ | 0
popust v %
| znesek popusta | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM | 0
| DDV 22 % | 0
| SKUPAJ z DDV | 0
Opomba:
Vse cene so brez DDV (obrnjena davčna obveznost - 76.a člen ZDDV-1)

## rekapitulacija zunanja ureditev
REKAPITULACIJA - ZUNANJA UREDITEV
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
CESTE IN PLATOJI | 0
KANALIZACIJA | 0
OSTALI ZUNANJI RAZVODI | 0
GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
DELA SKUPAJ - cena brez DDV | 0

## 01-zunanja ureditev
MKČN VRANSKO - II.FAZA
ZUNANJA UREDITEV
| Opis postavke | Količina | em | Cena na enoto v EUR | Znesek v EUR (brez DDV)
% | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1. 1 | Priprava in organizacija gradbišča. Zajeta morajo biti vsa organizacijska, logistična, transportna, montažna in ostala dela, ki so potrebna za pripravo popolno obratujočega gradbišča, vključno s priklopom na potrebne komunalne priključke. Čiščenje planuma gradbene parcele vsega rastlinja in odvoz le tega na deponijo, ki jo zagotovi izvajalec del.
|  | komplet | 1 |  | 0
0
1. 2 | Strojni odriv humusa deb. 20cm, nakladanje in transport na začasno deponijo v oddaljenosti do 100m. |  |  |  | 0
|  | m3 | 112.86 |  | 0
1. 3 | Široki strojni izkop v terenu III. ktg. z nakladanjem in transportom do začasne deponije v oddaljenosti do 100m.
| -peskolov/maščobnik |  | 84.7
| -čistilni blok |  | 1300.2
|  | m3 | 1384.9 |  | 0
1. 4 | Zasipanje za objekti s planiranjem in utrjevanjem v slojih do 20cm.
| -peskolov/maščobnik |  | 73.26
| -čistilni blok |  | 950.584
|  | m3 | 1023.844 |  | 0
0
1. 5 | Strojno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3cm in strojno utrjevanje dna gradbene jame. |  |  |  | 0
| -peskolov/maščobnik |  | 19.2
| -čistilni blok |  | 335.1
|  | m2 | 354.3 |  | 0
0
1. 6 | Dobava, transport vgradnja in komprimacija drobljenca 0 - 32mm v tamponski sloj pod objekte. |  |  |  | 0
| -peskolov/maščobnik |  | 10.56
| -čistilni blok |  | 184.305
|  | m3 | 194.865
0
1. 7 | Planiranje in humusiranje površin v deb. 30cm z materialom deponiranim na začasni deponiji. |  |  |  | 0
|  | m3 | 107.19 |  | 0
0
1. 8 | Odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo oddaljenosti do 10 km, s planiranjem in deponijsko takso |  |  |  | 0
| -humus | m3 | 7.0875 |  | 0
| -ostali izkopani material | m3 | 451.32 |  | 0
| -odstranjen obstoječ asfalt | m3 | 6 |  | 0
0
1. 9 | Zatravitev površin |  |  |  | 0
|  | m2 | 357.3 |  | 0
0
1. 10 | Rezanje obstoječega asfalta z diamantno žago globine do 10 cm |  |  |  | 0
|  | m1 | 34 |  | 0
0
1. 11 | Strojni izkop odrezane asfaltne plasti z nakladanjem |  |  |  | 0
|  | m3 | 6 |  | 0
0
1. 12 | Dobava in vgraditev pohodnih dvoslojnih betonskih plošč dimenzije 50x50x5 cm po SIST EN 1339, na utrjeno podlago (tampon 0-32mm, d=30cm). |  |  |  | 0
|  | m2 | 3 |  | 0
0
1. 13 | Demontaža obstoječe ograje na severnem delu, ter odvoz k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. |  |  |  | 0
|  | m1 | 50 |  | 0
0
1. 14 | Nabava in montaža ograje iz žičnega pletiva, pocinkana plastificirana, višine 200cm. Vključno z vsemi deli (izkopi za temelje, temelj iz betona C16/20, globine 0,80m) ter transportnimi stroški. |  |  |  | 0
|  | m1 | 50 |  | 0
0
1. 15 | Črpanje podtalne vode z motorno črpalko 1500l/min; zajete potrebne aktivnosti za izvedbo - kanalete ob robovih izkopa, organizacija dežurstva, itd. | ur | 1000 |  | 0
0
1. 16 | Preiskus vodotesnosti bazenov (čistilni blok, peskolov) akreditiranega laboratorija, vodo za polnitev priskrbi upravljalec | komplet | 1 |  | 0
0
1. 17 | Tlačni preizkus kanalizacije in jaškov z izdelavo končnega poročila skladno s SIST EN 1610 | komplet | 1 |  | 0
0
1. 18 | Pregled kanalizacije s kamero in izdelavo poročila | komplet | 1 |  | 0
0
1. 19 | Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. | komplet | 1 |  | 0
0
1. 20 | Prisotnost geomehanika pri izkopu in izdelava geomehanskega poročila o nosilnosti temeljnih tal | komplet | 1 |  | 0
0
1. 21 | Izdelava projekta izvedenih del 1 x CD v digitalni obliki, 3 x PID v mapi | komplet | 1 |  | 0
1. 22 | Razna manjša dela, potrebna za dokončanje ureditve, obračun po porabljenem času in materialu
ocena (10% vseh del).
|  | EUR |  |  | 0
| PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
% | CESTE IN PLATOJI
2. 1 | Zakoličba platoja z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe.
|  | komplet | 1 |  | 0
0
2. 2 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja |  |  |  | 0
|  | m2 | 157 |  | 0
0
2. 3 | Dobava, transport, in polaganje filterske polsti pred nasipanjem tampona (politlak filc 300g). |  |  |  | 0
|  | m2 | 157 |  | 0
0
2. 4 | Dobava, transport, vgradnja in komprimacija drobljenca 0 - 32mm v tamponski sloj debeline 0.40m za cesto oz. plato. |  |  |  | 0
|  | m3 | 69.08 |  | 0
0
2. 5 | Dobava, transport, vgradnja in komprimacija drobljenca 0 - 32mm v tamponski sloj debeline 0.30m za nasutje s prodcem in tlakovanjem z ploščami |  |  |  | 0
|  | m3 | 7.2 |  | 0
0
2. 6 | Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin z ustreznim vzdolžnim in prečnim naklonom v slojih: |  |  |  | 0
| -AC 22 base B50/70 A3-6 cm |  |  |  | 0
| -AC 8 surf B50/70 A3-3 cm |  |  |  | 0
|  | m2 | 141 |  | 0
0
2. 7 | Dobava, transport in polaganje betonskih prefabriciranih robnikov 15x25x100cm, vključno z izvedbo betonskega ležišča robnikov z C16/20. |  |  |  | 0
|  | m1 | 40 |  | 0
0
2. 8 | Dobava, transport in polaganje betonskih prefabriciranih robnikov 8x20x100cm, vključno z izvedbo ležišča robnikov iz betona C16/20. |  |  |  | 0
|  | m1 | 6 |  | 0
0
2. 9 | Dobava, transport, in polaganje filterske polsti pred nasipanjem prodca (politlak filc 300g). |  |  |  | 0
|  | m2 | 50 |  | 0
0
2. 10 | Dobava, transport, vgradnja prodca 32 - 70mm debeline 0.10m. |  |  |  | 0
|  | m3 | 2.4 |  | 0
0
2. 11 | Dobava, transport in polaganje pranih betonskih plošč dim. 50x50x5cm, vključno z dobavo in izvedbo peščenega ležišča. |  |  |  | 0
|  | m2 | 3 |  | 0
0
2. 12 | Dobava, transport in polaganje drenažnih cevi PVC fi 110 mm na betonsko muldo ter obsipom z drenažnim drobljencem 16 - 32mm preseka 0,8 m3/m1 |  |  |  | 0
|  | m1 | 8 |  | 0
2. 13 | Razna manjša dela, potrebna za dokončanje ureditve, obračun po porabljenem času in materialu
ocena (10% vseh del).
|  | EUR |  |  | 0
| CESTE IN PLATOJI SKUPAJ: |  |  |  | 0
% | KANALIZACIJA
3. 1 | Zakoličba trase z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe, kanalizacije v dolžini 20 m
|  | komplet | 1 |  | 0
0
3. 2 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi premera 160mm s potrebnimi fazonskimi kosi in tesnilnimi gumami. Trdnostni razred cevi SN 8. |  |  |  | 0
|  | m1 | 14 |  | 0
0
3. 3 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi premera 110mm s potrebnimi fazonskimi kosi in tesnilnimi gumami. Trdnostni razred cevi SN 4. |  |  |  | 0
|  | m1 | 15 |  | 0
0
3. 4 | Strojni izkop jarkov v terenu III. Ktg. globine ca 1,5m z odlaganjem na rob gradbene jame |  |  |  | 0
|  | m3 | 12.6 |  | 0
0
3. 5 | Ročno planiranje dna jarkov s točnostjo +- 3cm in utrjevanje dna jarka. |  |  |  | 0
|  | m2 | 8.4 |  | 0
0
3. 6 | Zasip cevi v plasteh po 15cm ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. |  |  |  | 0
|  | m3 | 10.71 |  | 0
0
3. 7 | Dobava, transport in vgraditev peščenega materiala granulacije 0-4mm v peščeno ležišče. |  |  |  | 0
|  | m3 | 1.26 |  | 0
0
3. 8 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo s planiranjem in deponijsko takso |  |  |  | 0
|  | m3 | 2.3625 |  | 0
0
3. 9 | Obbetoniranje cevi pod povoznimi površinami z betonom C16/20. |  |  |  | 0
|  | m3 | 0.63 |  | 0
0
3. 10 | Nabava, vgrajevanje in končna obdelava revizijskega jaška iz umetne mase. Premer jaška 80cm, globine do 1,5m, kompletno z izkopom, zasipom in LTŽ pokrovom nosilnosti 50kN. |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
3. 11 | Razna manjša dela, potrebna za dokončanje ureditve, obračun po porabljenem času in materialu
ocena (10% vseh del).
|  | EUR |  |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
% | OSTALI ZUNANJI RAZVODI
4. 1 | Zakoličba trase z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe.
| -odpadna voda in povratno blato |  | 25
| -komprimiran zrak |  | 20
| -vodovod |  | 10
| -elektrokabelska kanalizacija |  | 10
| -ozemljitve |  | 20
|  | m1 | 85 |  | 0
4. 2 | Strojni 80%, ročni 20% izkop jarkov v terenu III. Ktg. globine do 1.5m z odlaganjem na rob gradbene jame
| -odpadna voda in povratno blato |  | 19.5
| -komprimiran zrak |  | 15.6
| -vodovod |  | 7.8
| -elektrokabelska kanalizacija |  | 7.8
| -ozemljitve |  | 15.6
|  | m3 | 66.3 |  | 0
4. 3 | Ročno planiranje dna jarkov s točnostjo +- 3cm in utrjevanje dna jarka.
| -odpadna voda in povratno blato |  | 12.5
| -komprimiran zrak |  | 10
| -vodovod |  | 5
| -elektrokabelska kanalizacija |  | 5
| -ozemljitve |  | 10
|  | m3 | 42.5 |  | 0
4. 4 | Zasip cevi v plasteh po 15cm ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi.
| -odpadna voda in povratno blato |  | 15.75
| -komprimiran zrak |  | 12.6
| -vodovod |  | 6.3
| -elektrokabelska kanalizacija |  | 6.3
| -ozemljitve |  | 12.6
|  | m3 | 53.55 |  | 0
4. 5 | Dobava, transport in vgraditev peščenega materiala granulacije 0-4mm v peščeno ležišče.
| -odpadna voda in povratno blato |  | 3.75
| -komprimiran zrak |  | 3
| -vodovod |  | 1.5
| -elektrokabelska kanalizacija |  | 1.5
| -ozemljitve |  | 3
|  | m3 | 12.75 |  | 0
4. 6 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo s planiranjem in deponijsko takso
|  | m3 | 15.9375 |  | 0
0
4. 7 | Dobava in polaganje gibljivih instalacijskih PEHD cevi premera 110mm s potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami ter opozorilnim trakom. Cevi za elektroinstalacije. |  |  |  | 0
|  | m1 | 10 |  | 0
0
4. 8 | Obbetoniranje cevi pod povoznimi površinami z betonom C16/20. |  |  |  | 0
|  | m3 | 4.5 |  | 0
4. 9 | Razna manjša dela, potrebna za dokončanje ureditve, obračun po porabljenem času in materialu
ocena (10% vseh del).
|  | EUR |  |  | 0
| OSTALI ZUNANJI RAZVODI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## rekapitulacija maščobnik
REKAPITULACIJA - GRABLJE, PESKOLOV IN MAŠČOBNIK
A. GRADBENA DELA
PRIPRAVLJALNA DELA | 0
BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA | 0
TESARSKA DELA | 0
OSTALA DELA | 0
GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
DELA SKUPAJ - cena brez DDV | 0

## 02-maščobnik gradbena dela
MKČN VRANSKO - II.FAZA
GRADBENA DELA MAŠČOBNIK
| Opis postavke | Količina | em | Cena na enoto v EUR | Znesek v EUR (brez DDV)
% | PRIPRAVLJALNA DELA
1. 1 | Zakoličba objekta tlorisnih dimenzij 2,2 x 2,6m z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe.
|  | komplet | 1 |  | 0
0
1. 2 | Izdelava, postavitev, zavarovanje in demontaža gradbenih profilov. |  |  |  | 0
|  | kos | 8 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
% | ZEMELJSKA DELA
Upoštevana pri popisu del zunanje ureditve
% | BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
3. 1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15, XC2. Prerez konstrukcije do 0.10m3m2.
0,1*2,7*3,1
|  | m3 | 0.837 |  | 0
0
3. 2 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37,XC4,XA1,PVII - vodotesen, vododržen ter zmrzlinsko odporen. |  |  |  | 0
| Vgrajevanje v konstrukcije preseka nad 0,25 m3/m2 |  |  |  | 0
| temeljna plošča |  |  |  | 0
| 0,3*2,50*2,9 |  | 2.175 |  | 0
| stene |  |  |  | 0
| 0,25*(1,4*2,0+0,4*2,0) |  | 0.9 |  | 0
| 0,3*3,5*2,3*2 |  | 4.83 |  | 0
| 0,3*3,5*1,9*2 |  | 3.99 |  | 0
|  | m3 | 11.895 |  | 0
0
3. 5 | Dobava in vgrajevanje polnilnega betona C16/20 - vodotesen, vododržen. |  |  |  | 0
| 0,5*2,0*0,4+1,6*2,0*0,6 |  | 2.32 |  | 0
|  | m3 | 2.32 |  | 0
0
3. 6 | Dobava in vgrajevanje ekspanzij-skega zalivnega betona C30/37,XC4,XA1,PVII - v odprtine po vgradnji tehnološke opreme in delovne stike - vodotesen, vododržen ter zmrzlinsko odporen. |  |  |  | 0
| -odprtine po vgradnji tehn. opreme | m3 | 0.5 |  | 0
0
3. 7 | Vgradnja dvojnega nabrekajočega tesnilnega traku na odprtini tehnološke opreme, preden se zalije z ekspanzijskim betonom. (beton zajet v prejšnji postavki) |  |  |  | 0
0
|  | m1 | 9.6 |  | 0
0
3. 8 | Izdelava vododržnega delovnega stika v betonski konstrukciji z uporabo bitumiziranih jeklenih trakov npr. Tekatrak Metal 160-VB-2 širine 160mm. Na vseh delovnih stikih se na zunanji strani armature vgradi še nabrekajoč tesnilni trak. |  |  |  | 0
| 2,3+1,9+2,3+1,9 |  |  |  | 0
|  | m1 | 8.4 |  | 0
0
3. 9 | Dobava, oblikovanje in polaganje armature, vključno z distančniki in ostalim materialom. (ocena) |  |  |  | 0
| S500B do vključno fi 12 | kg | 720 |  | 0
| S500B nad fi 12 | kg | 254 |  | 0
| S500 B mrežna armatura | kg | 789 |  | 0
| BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
% | TESARSKA DELA
Dobava, montaža in demontaža opaža kompletno z veznimi sredstvi in vodonepropustnimi distančniki, vključno z odri
4. 1 | Enostranski opaž temeljne plošče- beton ni viden
0,30*(2,5+2,9)*2
|  | m2 | 3.24 |  | 0
0
4. 2 | Opaž AB plošče, višina podpiranja do 4,0m - beton viden |  |  |  | 0
| 0,65*2,0 |  |  |  | 0
|  | m2 | 1.5 |  | 0
0
4. 3 | Dvostranski opaž ravnih sten višine do 4,0m- beton viden |  |  |  | 0
| 2*1,4*2 |  | 5.6 |  | 0
| (5,2+4,4+3,2+4)*3,5 |  | 58.8 |  | 0
|  | m2 | 64.4 |  | 0
0
4. 4 | Montaža in demontaža lesenih letev kot opaž zobu ali zaključka v betonskih konstrukcijah. Ocena |  |  |  | 0
|  | m1 | 25 |  | 0
0
4. 5 | Montaža in demontaža lesenih škatel kot opaž prebojev in odprtin v betonskih zidovih. |  |  |  | 0
| -pravokotne odprtine razvite površine do 1m2 | kos | 6 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
% | OSTALA DELA
5. 1 | Dobava in polaganje dveh slojev PVC ali PE folije debeline 0,3mm na podložni beton.
| 2,7*3,1 |  | 688.94
|  | m2 | 8.37 |  | 0
0
5. 2 | Dobava in vgradnja jeklenih kotnikov 50x50 mm v AB stene |  |  |  | 0
|  | m1 | 12 |  | 0
0
5. 3 | Oplesk vseh vidnih betonskih površin na zunanji strani z akrilno pralno fasadno barvo na osnovi polimernih veziv po izboru investitorja npr. takril 2x premaz, predhodno premaz z akril emulzijo, ali enakovrednimi drugimi premazi. |  |  |  | 0
|  | m2 | 19.2 |  | 0
5. 4 | Razna manjša dela, potrebna za dokončanje objekta, obračun po porabljenem času in materialu.
ocena (10% vseh del).
|  | eur |  |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## rekapitulacija blok2 GD
REKAPITULACIJA - ČISTILNI BLOK 2
A. GRADBENA DELA
PRIPRAVLJALNA DELA | 0
BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA | 0
TESARSKA DELA | 0
OSTALA DELA | 0
GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
DELA SKUPAJ - cena brez DDV | 0

## 03-blok2 gradbena dela
MKČN VRANSKO - II.FAZA
GRADBENA DELA BLOK 2
| Opis postavke | Količina | em | Cena na enoto v EUR | Znesek v EUR (brez DDV)
% | PRIPRAVLJALNA DELA
1. 1 | Zakoličba objekta tlorisnih dimenzij 13,8 x 7,6m z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe.
|  | komplet | 1 |  | 0
0
1. 2 | Izdelava, postavitev, zavarovanje in demontaža gradbenih profilov. |  |  |  | 0
|  | kos | 8 |  | 0
0
| Naprava zagatnih sten za varovanje gradbene jame (med obstoječim čistilnim blokom in novim blokom): Dobava in vgradnja ter kasnejša odstranitev zagatnic, globine 9 m in skupne razvite dolžine 15 m. Upoštevati navodila geomehanika. | komplet | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
% | ZEMELJSKA DELA
Upoštevana so pri popisu del zunanje ureditve
% | BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
3. 1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15, XC2. Prerez konstrukcije do 0.10 m3/m2.
0,1*16,1*9,4
0,1*6*0,5
0,1*1,5*3*2
|  | m3 | 16.334 |  | 0
0
3. 3 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37,XC4,XA1,PVII - vodotesen, vododržen ter zmrzlinsko odporen. |  |  |  | 0
| Vgrajevanje v konstrukcije preseka od 0,20 do 0,25 m3/m2 |  |  |  | 0
| stene |  |  |  | 0
| 0,2*1,2*3,95*2 |  | 1.896 |  | 0
| 0,29*1,2*1,0*2 |  | 0.696 |  | 0
| 0,2*1,0*5,2*2 |  | 2.08 |  | 0
| 0,2*1,2*1,1*2 |  | 0.528 |  | 0
| 0,2*1,0*1,1 |  | 0.22 |  | 0
| 0,25*2,0*3,0*2 |  | 3 |  | 0
| plošča |  |  |  | 0
| 0,25*1,0*1,2*2 |  | 0.6 |  | 0
| 0,20*0,2*1,0*2 |  | 0.08 |  | 0
|  | m3 | 9.1 |  | 0
0
3. 4 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37,XC4,XA1,PVII - vodotesen, vododržen ter zmrzlinsko odporen. |  |  |  | 0
| Vgrajevanje v konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2 |  |  |  | 0
| temeljna plošča |  |  |  | 0
| 0,4*2,68*6,08 |  | 6.5178 |  | 0
| 0,4*15,4*9,2 |  | 56.672 |  | 0
| -0,4*1,57*4,98 |  | -3.1274 |  | 0
| 0,3*1,3*3*2 |  | 2.34 |  | 0
| stene |  |  |  | 0
| 0,4*4,2*(7,2+2,3+7,3+3,8+7,2+2,4+7,3+3,7) |  | 69.216 |  | 0
| 0,4*0,6*5,78*2 |  | 2.7744 |  | 0
| 0,4*0,6*1,58*2 |  | 0.7584 |  | 0
| 0,3*4,20*6,8*2 |  | 17.136 |  | 0
|  | m3 | 152.2871 |  | 0
0
3. 5 | Dobava in vgrajevanje polnilnega betona C16/20 - vodotesen, vododržen. |  |  |  | 0
| 0,25*6,8*2,0 |  | 3.4 |  | 0
| (1,55*0,9)/2*6,8*2 |  | 9.486 |  | 0
| (1,55*0,9)/2*1,58*2 |  | 2.2041 |  | 0
| (1,0*0,6)/2*5*2 |  | 3 |  | 0
| (1,0*0,6)/2*1.58*2 |  | 0.948 |  | 0
| (1,53*0,9)/2*1,58*2 |  | 2.1757 |  | 0
| 1,0*0,8*1,0 |  | 0.8 |  | 0
|  | m3 | 22.0138 |  | 0
0
3. 6 | Dobava in vgrajevanje ekspanzij-skega zalivnega betona C30/37,XC4,XA1,PVII - v odprtine po vgradnji tehnološke opreme in delovne stike - vodotesen, vododržen ter zmrzlinsko odporen. |  |  |  | 0
| -odprtine po vgradnji tehn. opreme | m3 | 1 |  | 0
0
3. 7 | Vgradnja dvojnega nabrekajočega tesnilnega traku na odprtini tehnološke opreme, preden se zalije z ekspanzijskim betonom. (beton zajet v prejšnji postavki) |  |  |  | 0
|  | m1 | 36 |  | 0
0
3. 8 | Izdelava vododržnega delovnega stika v betonski konstrukciji z uporabo bitumiziranih jeklenih trakov npr. Tekatrak Metal 160-VB-2 širine 160mm. Na vseh delovnih stikih se na zunanji strani armature vgradi še nabrekajoč tesnilni trak. |  |  |  | 0
| 7,6+13,8+7,2+13,8+2,4+5,8+2,4+5,8+7,6+7,6+4*4,20 |  |  |  | 0
|  | m1 | 90.8 |  | 0
0
3. 9 | Dobava, oblikovanje in polaganje armature, vključno z distančniki in ostalim materialom. (ocena) |  |  |  | 0
| S500B do vključno fi 12 | kg | 4590 |  | 0
| S500B nad fi 12 | kg | 3895 |  | 0
| S500 B mrežna armatura | kg | 10980 |  | 0
| BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
% | TESARSKA DELA
Dobava, montaža in demontaža opaža kompletno z veznimi sredstvi in vodonepropustnimi distančniki, vključno z odri
4. 1 | Enostranski opaž temeljne plošče- beton ni viden
0,40*(15,4+9,20)*2+0,4*(2,68+6,08)*2+0,3*(2,6+6)*2
|  | m2 | 31.848 |  | 0
0
4. 2 | Opaž AB plošče, višina podpiranja do 5,0m - beton viden |  |  |  | 0
| 3,4*1,2-(0,25*1*0,8) |  | 3.88 |  | 0
|  | m2 | 3.88 |  | 0
0
4. 3 | Dvostranski opaž ravnih sten višine do 6,0m- beton viden |  |  |  | 0
| 2*(1,2+1,4)*3,95 |  | 20.54 |  | 0
| 2*(1,0+0,8)*5,2 |  | 18.72 |  | 0
| 2*(2,4+5,8)*0,6 |  | 9.84 |  | 0
| 2*(5,0+1,6)*1,0 |  | 13.2 |  | 0
| 2*(7,6+13,8)*4,2 |  | 179.76 |  | 0
| 2*(6,8+13)*4,2 |  | 166.32 |  | 0
| 4*6,8*4,2 |  | 114.24 |  | 0
| (2*1,2+1,6)*1,4+3*1,4 |  | 9.8 |  | 0
| 2*2*3*2 |  | 24 |  | 0
|  | m2 | 556.42 |  | 0
0
4. 5 | Montaža in demontaža lesenih letev kot opaž zobu ali zaključka v betonskih konstrukcijah. Ocena |  |  |  | 0
|  | m1 | 150 |  | 0
0
4. 6 | Montaža in demontaža lesenih škatel kot opaž prebojev in odprtin v betonskih zidovih. |  |  |  | 0
| -pravokotne odprtine razvite površine do 1m2 | kos | 20 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
% | OSTALA DELA
5. 1 | Dobava in polaganje dveh slojev PVC ali PE folije debeline 0,3mm na podložni beton.
16*9,4
|  | m2 | 150.4 |  | 0
0
5. 2 | Vgradnja jeklenih kotnikov 50x50 mm v AB stene, (dobava kotnikov v strojnem popisu) |  |  |  | 0
|  | m1 | 4 |  | 0
0
5. 3 | Dobava in vgradnja kvadratnega vodotesnega pokrova LTŽ 80/80 C250 |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0
5. 4 | Oplesk vseh vidnih betonskih površin na zunanji strani z akrilno pralno fasadno barvo na osnovi polimernih veziv po izboru investitorja npr. takril 2x premaz, predhodno premaz z akril emulzijo, ali enakovrednimi drugimi premazi. |  |  |  | 0
|  | m2 | 47.2 |  | 0
5. 5 | Razna manjša dela, potrebna za dokončanje objekta, obračun po porabljenem času in materialu.
ocena (10% vseh del).
|  | eur |  |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## elektroinstalacije
MKČN VRANSKO - II.FAZA
ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA
| Opis postavke | Količina | em | Cena na enoto v EUR | Znesek v EUR (brez DDV)
1. | RAZDELILCI
1.1 | Razdelilec RT
Vgradnja opreme v obstoječo polje razdelilca :
| Ventilator dim. 252X252x119mm 230VAC 48W, 213m3/h, povečanje izreza | 1 | kom |  | 0
| Vhodni filter dim. 252X252 mm, povečanje izreza | 1 | kom |  | 0
| Odvodnik prenapetosti PROTEC C40/275 | 2 | kom |  | 0
| Prenapetostna zaščita TT-STTB-PE-24 | 1 | kpl |  | 0
| Prenapetostna zaščita TT-ST 2/2-24VDC | 2 | kom |  | 0
| Varovalni odklopnik C16A/1p | 2 | kom |  | 0
| Motorsko zaščitno stikalo MP1.6/3P + BD-HR | 1 | kom |  | 0
| Kontaktor K2 16A10, 230VAC | 2 | kom |  | 0
| Kontaktor K2 09A10, 230VAC | 1 | kom |  | 0
| Frekvenčni regulator 5.5kW 3G3RX A4055 | 1 | kom |  | 0
| Signalna svetilka 230V | 2 | kom |  | 0
| Vgradnja releja za tipanje temperature motorjev in izlitje vode (dobavi dobavitelj črpalk) | 1 | kom |  | 0
| Rele 24VDC 2xpreklopni 12A | 10 | kom |  | 0
| Rele 230VAC 2xpreklopni 12A | 1 | kom |  | 0
| Priklop ožičenja na krmilnik | 1 | kpl |  | 0
| Priprava prostora za vgradnjo frekvenčnega regulatorja | 1 | kpl |  | 0
| Sponka VS 4 mm2 | 30 | kom |  | 0
| Priklop napajanih in krmilnih kablov komplet z označitvijo | 1 | kpl |  | 0
| Drobni in pritrdilni material | 1 | kpl |  | 0
| Razdelilec RT vgradnja skupaj : |  |  |  | 0
1.2 | Priključna omarica RM5.2
| Nadometna omarica PVC 400x300x200mm, IP66 Schrack | 1 | kom |  | 0
| Tipka gobasta IP55 na vrata | 1 | kom |  | 0
| Uvodnica Pg 9-21 mm | 9 | kom |  | 0
| Sponka VS 4 mm2 | 20 | kom |  | 0
| Izdelava izreza na vratih, vgradnja avtomatike sonde O2 ter zatesnitev | 1 | kpl |  | 0
| Drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
| Priključna omarica RM5.2 skupaj : |  |  |  | 0
1.3 | Priključne doze s sponkami in uvodnicami | 1 | kom |  | 0
| RAZDELILCI SKUPAJ : |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
| Kabel OLFLEX 110 3x1 mm2 | 140 | m |  | 0
| Kabel OLFLEX 110 4x1.5 mm2 | 30 | m |  | 0
| Kabel OLFLEX 110 CY 4x2.5 mm2 | 25 | m |  | 0
| Kabel OLFLEX 110 5x2.5 mm2 | 25 | m |  | 0
| Kabel OLFLEX 110 7x1.0 mm2 | 75 | m |  | 0
| Kabel FG 16or16 3x2.5 mm2 | 50 | m |  | 0
| Kabel LiyCy 2x0.5 mm2 | 4 | m |  | 0
| Kabel LiyCy 2x2x0.5 mm2 | 30 | m |  | 0
| Žica P/F 6 mm2 | 30 | m |  | 0
| KABELSKI RAZVOD skupaj : |  |  |  | 0
3. | OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
| Kabelska polica PK 100/60 komplet s spojnico, konzolama za zidno montažo in pokrovom dolžine 2m | 1 | kpl |  | 0
| Kabelska polica PK 100/60 komplet s spojnicami, konzolami za zidno montažo in pokrovom, inox izvedbe | 24 | m |  | 0
| Kabelska polica PK 50/60 komplet s pokrovom, inox izvedbe | 6 | m |  | 0
| Cev zaščitna flex fi 20 cm | 8 | m |  | 0
| Cev zaščitna flex fi 16 cm | 15 | m |  | 0
| Cev DWP 50 | 5 | m |  | 0
| PVC kanal NIK 40x40 s pritrdilnimi vijaki | 10 | m |  | 0
| Induktivno stikalo M12 24VDC, NO | 2 | kom |  | 0
| Konzola za montažo induktivnega stikala na ventil zraka | 2 | kom |  | 0
| Kovinska konstrukcija za montažo omarice RM5.2 na ograjo bazena, inox | 1 | kpl |  | 0
| Ostale kovinske konstrukcije za montažo sond, inox | 1 | kpl |  | 0
| Izdelava galvanskih spojev | 10 | kom |  | 0
| Prestavitev grabelj iz čistilnega dela na peskolov zajema : -označitev vseh kablov, -odklop vseh kablov iz razdelilca, -prestavitev elektro opreme na novo lokacijo, -ozemljitev vseh kovinskih delov na temeljno ozemljilo, -montaža omarice na pripravljeno mesto, -uvlačenje kablov zaščitne cevi, -priklop na razdelilec upravljanja grabelj, -priklop napajalnih in upravljalnih kablov iz razdelilca RT, -preizkus in spuščanje v pogon | 1 | kpl |  | 0
| Ureditev kontrole in nadzora nad grabljami na vhodnem črpališču : - vgradnja releja za vklop delovanja grabelj iz razdelilca RT - vgradnja sponk in ožičenja, - prevezave, priklopi in spuščanje v pogon | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0
4. | Merilna tehnika
| Nivojno stikalo - hruška z 10m kabla | 1 | kom |  | 0
| Sonda O2 s temperaturo OXYMAX-W COS41 s transmiterjem LIQUISYS-M COM223 | 1 | kom |  | 0
| Merilna tehnika skupaj : |  |  |  | 0
5. | Strelovodna in ozemljitvena instalacija
| Valjanec ZnFe 25x4 mm2 | 125 | m |  | 0
| Valjanec Rf 30x3.5 mm2 | 20 | m |  | 0
| Sponka križna Rf | 25 | kom |  | 0
| Objemka za cev 50-150mm Rf | 10 | kom |  | 0
| Premostitev potenciala s Cu pletenico in čevlji | 5 | kom |  | 0
| Razni priklop na kovinske konstrukcije | 10 | kom |  | 0
| Bitumenski premaz za križne spoje | 1 | kpl |  | 0
| Ozemljitvena instalacija skupaj : |  |  |  | 0
6. | Izdelava aplikativnega programskega dela na krmilniku | 1 | kpl |  | 0
7. | Izdelava aplikativnega programskega dela na terminalu | 1 | kpl |  | 0
8. | Izdelava aplikativnega programskega dela na nadzornem centru | 1 | kpl |  | 0
9. | Drobni, vijačni in nepredviden material 5% | 1 | kpl |  | 0
10. | Priprave in transport | 1 | kpl |  | 0
11. | Izdelava meritev pred udarom el.toka, ponikalne upornosti, strelovodne instalacije in zaščite z izdajo merilnega protokola | 1 | kpl |  | 0
12. | Izdelava projekta PID (kompleten objekt) | 1 | kpl |  | 0
| S K U P A J : |  | EUR |  | 0
OPOMBA :
Gradbena dela niso zajeta v popisih.

## strojna oprema
MKČN VRANSKO - II.FAZA
STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA
OPOMBA: Natančni popisi del za posamezne postavke so razvidni iz projekta PZI, načrt strojnih instalacij in strojne opreme, ki je sestavni del razpisne dokumentacije :
* opis tehnične izvedbe na listih 05.4/61 do 05.14/61
* legenda pozicij na listih 05.15/61 do 05.16/61
* specifikacija opreme na listih 05.17/61 do 05.60/61
| Opis postavke | Količina | Cena na enoto v EUR | Znesek v EUR (brez DDV)
01 | grablje, peskolov z maščobnikom
01.01.01 | tlačni cevovod iz črpališča | 1 |  | 0
01.02.01 | ročna groba rešetka | 1 |  | 0
01.03.01 | potopna stena | 1 |  | 0
01.04.01 | iztočni cevovod | 1 |  | 0
01.04.02 | izolacija iztočnega cevovoda | 1 |  | 0
01.05.01 | cevovod za odvzem peska | 1 |  | 0
01.06.01 | dovod vodovoda do finih grabelj | 1 |  | 0
01.07.01 | prekritje | 1 |  | 0
01.08.01 | ograja | 1 |  | 0
01.09.01 | dostopna lestev | 1 |  | 0
01.10.01 | drobna oprema 5% (postavke 01.01.01- 01.09.01) |  |  | 0
0
02 | čistilni blok 1
02.01.01 | prestavitev finih grabelj | 1 |  | 0
02.02.01 | prelivno korito | 1 |  | 0
02.03.01 | ročna tablasta zapornica | 1 |  | 0
02.04.01 | cevovod dotoka v čistilni blok 2 | 1 |  | 0
02.04.02 | izolacija cevovoda dotoka v čistilni blok 2 | 1 |  | 0
02.05.01 | cevovod odvoda kondenza čistilnega bloka 1 | 1 |  | 0
02.06.01 | prekritje | 1 |  | 0
02.07.01 | ograja | 1 |  | 0
02.08.01 | drobna oprema 5% (postavke 02.01.01- 02.07.01) |  |  | 0
0
03 | čistilni blok 2
03.01.01 | prezračevalni sistem bazena čistilnega bloka 2 | 1 |  | 0
03.02.01 | potopne cevi iztoka iz sekundarnega usedalnika | 4 |  | 0
03.03.01 | cevovod dotoka v sekundarni usedalnik | 2 |  | 0
03.04.01 | cevovod blata iz konusa sekundarnega usedalnika | 2 |  | 0
03.05.01 | črpalka povratnega in odvišnega blata | 1 |  | 0
03.06.01 | cevovod povratnega in odvišnega blata | 1 |  | 0
03.07.01 | cevovod blatenice iz zgoščevalnika | 1 |  | 0
03.08.01 | cevovod za odvzem zgoščenega blata | 1 |  | 0
03.09.01 | prekritje | 1 |  | 0
03.10.01 | ograja | 1 |  | 0
03.11.01 | elementi za vgradnjo merilne opreme | 1 |  | 0
03.12.01 | drobna oprema 5% (postavke 03.01.01- 03.12.01) |  |  | 0
0
04 | kompresorska postaja
04.01.01 | puhalo | 1 |  | 0
04.02.01 | klimatska naprava kompresorske postaje | 1 |  | 0
04.03.01 | tlačni cevovod stisnjenega zraka | 1 |  | 0
04.03.02 | izolacija cevovoda stisnjenega zraka | 1 |  | 0
04.04.01 | elementi za vgradnjo merilne opreme | 1 |  | 0
04.05.00 | drobna oprema 5% (postavke 04.01.01- 04.04.01) |  |  | 0
0
05 | upravni prostori
05.01.01 | klimatska naprava upravnega prostora | 1 |  | 0
0
06 | razno
06.01.01 | preizkusi cevovodov | 1 |  | 0
06.02.01 | zagon in poskusno obratovanje | 1 |  | 0
06.03.01 | PID dokumentacija | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ |  |  | 0